Сведения о наличие нормативной, технической и эксплуатационной документации на обслуживание медицинской техники

| № п/п | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества - ГОСТ 20831-75 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения – ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) с изм. 1991 г. Положение о комплексном техническом обслуживании, ремонте и наладке медицинской техники – приказ № 394 от 03.10.1990 г. Техническое обслуживание медицинской техники. Методические рекомендации. Федеральный закон о техническом регулировании № 184 – ФЗ. ГОСТ РМЭК 61223 – оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. СанПиН 2.6.1.1192-03 – гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. ГОСТ 18322-78 (СТ 5151-85) с изм. 1991 года – Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. ГОСТ 20831-75 – СТОИР. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий. МИ 2240-98 – ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединения. Методика и порядок проведения работы. ГОСТ 2.602-95 – ЕСКД. Ремонтные документы ГОСТ 26656-85 – Техническая диагностика. Контролепригодность. общие требования Положение о лицензировании технического обслуживания медицинской техники (постановление правительства РФ от 22 января 2007 г. от № 32 |