Пеpечень пpинадлежностей

Fabius MRI 86 07 300

- на русском языке -

| Устройство | Fabius MRI – Напольная версия | 86 07 300 |
| --- | --- | --- |
| Базовый аппарат |  |  |
| или | Базовый аппарат US с 2 газами с фиксаторами (O2, N20) | 86 07 225 |
| или | Базовый аппарат US с 3 газами с фиксаторами (O2, N2O, AIR) | 86 07 215 |
| или | Базовый аппарат ISO, с маркировкой CE | 86 07 220 |
| или | Базовый аппарат ISO, с маркировкой CE с 3 газами с фиксаторами (O2, N2O, AIR) | 86 07 210 |

| Принадлежности, необходимые для эксплуатации в условиях клиники, согласно стандарту IEC 60601-2-13: Оптимальная работа и производительность приборов могут быть гарантированы лишь при использовании оригинальных принадлежностей фирмы Dräger. Использование принадлежностей, не приведенных в данном списке, осуществляется под ответственность оператора прибора; перед использованием таких принадлежностей необходимо проверять правильность их работы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принадлежности, необходимые для эксплуатации в условиях клиники: Оптимальная работа и производительность приборов могут быть гарантированы лишь при использовании оригинальных принадлежностей фирмы Dräger. Использование принадлежностей, не приведенных в данном списке, осуществляется под ответственность оператора прибора; перед использованием таких принадлежностей необходимо проверять правильность их работы. |  |  |
| Соединительные шланги |  |  |
|  | Все соединительные шланги фирмы Dräger, предусмотренные для модульной установки, цветовая кодировка и резьбовые соединения в соответствии с действующими нормами. | 86 01 697 |
|  | В случае, когда газ подается под давлением более 5 бар, допускается применение шлангов централизованного газоснабжения длиной до 10 м, если их внутренний диаметр не менее 6,3 мм. |  |
|  | Адаптер O2 с винтовой стяжкой NIST / NF | M 35 336 |
|  | Адаптер N2O с винтовой стяжкой NIST / NF | M 35 337 |
|  | Адаптер AIR с винтовой стяжкой NIST / NF | M 35 338 |

| Кабель подключения к электросети: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Допускается применение только тех сетевых шнуров, которые были поставлены вместе с основным комплектом оборудования. |  |

| Кабель выравнивания потенциала |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель длиной 0,8 м Кабель длиной 3,2 м Кабель длиной 6 м | 83 01 348 83 01 349 M 27 769 |

| Вентиляция и принадлежности |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Компактная дыхательная система COSY 2.6 | 86 05 797 |
|  | Шланг asm-PEEP/ Pmax-APL, левый | 86 04 875 |
|  | Шланг asm-PEEP/ Pmax-APL, правый | 86 04 874 |
|  | Шумоглушитель | 86 05 870 |
|  | Бактериальный фильтр 654 ST isoclic (комплект из 5 фильтров) | 67 33 895 |
| не для США | Бактериальный фильтр | 84 02 668 |
|  | Комплект стационарного удлинителя трубки дыхательного мешка для COSY 2.6 | 41 18 380 |
|  | Набор для снижения влажности в COSY, левый | 86 04 919 |
|  | Набор для снижения влажности в COSY, правый | 86 05 627 |
|  | влагосборник для дыхательного шланга для взрослых | 84 04 985 |
|  | влагосборник для дыхательного шланга для младенцев | 84 09 627 |
|  | Шланг аппарата ИВЛ 110 см, 3,6 футов | 86 04 310 |
|  | Шланг аппарата ИВЛ 150 см, 4,9 футов | 86 04 287 |

| Принадлежности для встроенной системы мониторинга вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Датчик O2 sensor (корпус + кабель), левый | 86 04 707 |
|  | Датчик O2 sensor (корпус + кабель), правый | 86 06 055 |
|  | Датчик O2 | 68 50 645 |
|  | Датчик Spirolog (набоp из 5 шт.) | 84 03 735 |
|  | Датчик 'SpiroLife' | MK 01 900 |
| Специальные принадлежности |  |  |
|  | Наружный выход свежего газа Наpyжный выxод для свежего газа | 41 18 427 |
|  | A-конический переключатель | 86 04 011 |
|  | GCX 8" держатель COSY, для MR | 86 xx xxx |
|  | GCX 8" держатель COSY / с отверстием для манометра, для MR | 86 xx xxx |
|  | комплект крышек для канала GCX | 41 17 441 |
|  | Дополнительная измерительная трубка ISO для О2 | 86 04 649 |
|  | Дополнительная измерительная трубка US для О2 | 86 04 648 |
|  | Манометр давление в дыхательной системе пациента | 86 07 383 |
|  | Набор ручек (2) | 86 xx xxx |
|  | CASTrGARD | M 36 050 |
|  | Крышка корпуса COSY, в комплекте | 86 07 111 |

| Испаритель анестетика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы подключения испарителей анестетиков |  |  |  |
|  | Двойное соединение Dräger (Interlock) Двойное соединение Auto Exclusion |  | M 34 333 86 05 491 |
|  | Испарители Dräger с системой подключения Dräger ингаляционных анестетиков: галотан, энфлюран, изофлюран, севофлюран |  |  |
|  | Испаритель “Vapor 2000” |  | M 35 054 |
|  | Изофлюран |  |  |
|  | Севофлюран |  |  |
|  | Энфлюран |  |  |
|  | Галотан |  |  |
|  | Адаптер Vapor “Auto Exclusion” |  | 86 05 669 |
|  | Принадлежности для Vapor 2000 – см. соответствующий перечень принадлежностей. |  |  |
| Заправочный адаптер Vapor 2000 |  |  |  |
|  |  | Заправочный адаптер ”H” (галотан) | M 35 320 |
|  |  | Заправочный адаптер ”E” (энфлюран) | M 35 321 |
|  |  | Заправочный адаптер ”I” (изофлюран) | M 35 323 |
|  |  | Заправочный адаптер ”S” (севофлюран) | M 35 322 |
|  |  | Комплект для опоpожнения Quick-Fill | M 34 206 |
|  |  | На установке Fabius MRI запрещается использовать испарители анестетиков, оборудованные Dräger-совместимой соединительной системой, изготовление или сбыт которых осуществляют другие фирмы. |  |

| Система отвода наркотических газов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Система отвода ингаляционного анестетика, соответствующая стандарту EN 740. Рабочий диапазон системы отсоса: 30–50 л/мин | M 33 300 |
|  | Комплект удаления отработанного газа с/ рег. вентилем | 86 05 453 |
| Только США и Канада | Контрольный клапан DISS | AF 00 539 |
| Только США | Пассивное устройство удаления отработанного газа | 86 05 433 |
|  | Деpжатель GCX для система отвода газообразных анестетиков | 41 17 515 |
|  | Конyсный адаптеp, 30 мм | M 29 430 |
|  | Шланг AGS подачи 1 м, 3 фута | M 33 925 |
|  | Шланг AGS подачи 1,5 м, 5 футов | M 33 296 |
|  | Шланг AGS отсоса 1,5 м, 5 футов | M 33 297 |
|  | Шланг AGS отсоса 3 м, 9,8 футов | M 33 298 |
|  | Шланг AGS отсоса 5 м | M 33 299 |
|  | Дополнительное разъемное соединение для удаления излишнего наркозного газа с коленом 45о (для установок фирмы Dräger централизованного газоснабжения) | G 60 440 |
|  | Штекер NA, прямой, новый (для установок ZV производства фирмы Dräger) | G 60 580 |
|  | Штекер NA, 45°, новый (для установок ZV производства фирмы Dräger) | G 60 495 |

| Бронхиальные отсосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| ** не для США, Канады | Аспирация при работе со сжатым воздухом (эжектор) NIST | MK 01 420 |
| ** не для США, Канады | Аспирация при работе со сжатым воздухом (эжектор) NIST AIR/O2 | MK 01 418 |
|  | Аспирация при работе в вакуумном режиме NIST | MK 01 422 |
|  | Вакуумный бронхиальный отсос DISS | MK 03 140 |
| Только для Канады | Вакуумный бронхиальный отсос DISS, Канада | MK 03 320 |
|  | Набор – короткая направляющая Euro | 41 18 555 |
|  | Дополнительный выход NIST для О2, (тройник) | 41 17 391 |
|  | Дополнительный выход Shraeder для О2 (UK) | 41 99 905 |
|  | Дополнительный выход DISS для О2 | 41 16 230 |
|  | Шланг NIST воздух/О2, 1,5 м | M 33 145 |
|  | Соединительные шланги см. на стр. 1 |  |
|  | Набор емкостей для сбора секрета с креплением | 2M 86 036 |
|  | Комплект для модификации захватов для набора емкостей | M 32 967 |
|  | Набор – шарнирная скоба для направляющей | 41 18 453 |
| Одноразовые принадлежности, отсос |  |  |
|  | Одноразовая бутылка VacuSmart, 0,7 л | MX 23 023 |
|  | Одноразовый шланг VacuSmart, 2 м | MX 23 026 |
|  | Фильтр | MK 00 514 |

| Редуктор для баллонов, совместимый с MRI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | по запросу |  |

| Соединительные шланги |  |  |
| --- | --- | --- |
| не для США | Соединительный шланг O2 NIST/NIST, 1 м (нейтральный) | M 32 671 |
| не для США | Соединительный шланг N2O NIST/NIST, 1 м (нейтральный) | M 34 947 |
| не для США | Соединительный шланг AIR NIST/NIST, 1 м (нейтральный) | M 34 948 |
| не для США | Соединительный шланг VAC NIST/NIST, 1 м (нейтральный) | M 34 949 |
| не для США | Соединительный шланг O2 NIST/NIST, 1,2 м (ISO) | M 36 053 |
| не для США | Соединительный шланг N2O NIST/NIST, 1,2 м (ISO) | M 36 054 |
| не для США | Соединительный шланг AIR NIST/NIST, 1,2 м (ISO) | M 36 055 |

| Одноразовые дыхательные контуры |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VentStar MRI, для взрослых, 3 м | MP 00 327 |
|  | VentStar MRI, неонатальный, 3 м | MP 00 327 |
|  | VentStar, Дыхательный мешок + комплект шлангов | MP 00 322 |
|  | Анестезиологический комплект Anesthesia Set Basic безлатексный, (контур 1,5 м) | MP 00 301 |
| Версия США! | Анестезиологический комплект Anesthesia Set Basic безлатексный, (контур 1,5 м) | MP 00 321 |
|  | Анестезиологический комплект Anesthesia Set Flex безлатексный, (контур 1,8 м) | MP 00 303 |
| Версия США! | Анестезиологический комплект Anesthesia Set Flex безлатексный, (контур 1,8 м) | MP 00 323 |

| Системы открытого типа |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат Medec Waters | M 36 086 |
|  | Адаптер AGS для аппарата Medec Waters | M 36 086 |
| не для США | Держатель катетера 15 см | MX 21 710 |

| Абсорбер CO2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Абсорбент Drägersorb 800 Plus, контейнер емкостью 5 л | MX 00 001 |
|  | Абсорбент Drägersorb FREE, контейнер емкостью 5 л | MX 50 050 |
|  | Aбсорбент Drägersorb CLIC, абсорбер одноразового использования, 1,3 л (6 шт.) | MX 00 004 |
|  | Адаптер для одноразового абсорбера | MX 00 012 |
|  | Плита с адаптерами CLICK | MX 00 013 |

| Мониторинг газообразного анестетика: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шланги для забора газа в газоанализатор, 2,5 м 8 футов, (набор 10 шт.) | 82 90 286 |
|  | Шланги для забора газа в газоанализатор, 5 м 16 футов, (набор 5 шт.) | 82 90 602 |
|  | Установка возврата проб газа, 1,5 м | M 32 692 |

| Мониторинг гемодинамики, совместимый с MR |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | За информацией о комбинировании Fabius MRI с мониторами для пациентов обращайтесь к представителю Dräger Medical. |  |